| Для заказа спектрофотометра необходимо ответить на следующие вопросы: | Ответы: ненужное удалить / КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- |
| Название предприятия, института и т.д. |  |
| Специализация |  |
| Конт. Лицо |  |
| Тел. |  |
| e-mail |  |
| Одно- или двулучевой |  |
| Материал образца | Жидкость, пленка, газ |
| Размеры кювет, мм | 10*10 |
| Смена образцов (количество, ручная, автомат) |  |
| Спектральная ширина щели, нм | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0; 1,8 |
| Спектральный диапазон, нм | 190,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1100 |
| Погрешность установки длины волны, нм | 0,5 0,3 |
| Повторяемость установки длины волны, нм | 0,3 0,2 |
| Ожидаемые величины %Т, А |  |
| Погрешность измерения, %Т, А на 500нм | 0,5%Т (0,003А), 0,3%Т(0,002А) |
| Стабильность измерения, А/час на 500нм | 0,002 0,001 |
| Методы анализа: |  |
| -фотометрия |  |
| Количество длин волн | 10 20(с ПО) |
| -концентрация |  |
| Количество эталонов | 1 10 20(с ПО) |
| -сканирование |  |
| Скорость анализа, нм/мин | 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3000 |
| Разрешение (шаг сканирования), нм | 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 |
| -кинетика |  |
| Макс. время анализа, час | 12 |
| Временной интервал, с | 0,5 1 2,5 10 30 60 |
| -ДНК/белок | 260&280нм, 260&230нм, +320нм, другие(сПО) |
| Температура образца, точность |  |
| Окружающая температура |  |
| Необходимость ПО и ПК (размер монотора) |  |
| Необходимость принтера (ч/б цветной) | LPT USB с ПК |
| Необходимость сертификатов |  |
| Необходимость методики поверки |  |
| Необходимость зап. частей и перечень |  |
| Необходимость пусконаладки |  |
| Предполагаемая наработка, час за год |  |
| Дополнительная информация |  |